负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表（2014）21 号 一、郑州福安源食品有限公司位于郑州市二七区马寨产业集聚区学院路18号。主要生产工艺有：配料-和面-压面-油炸-成型-包装-成品。 二、现场检查情况：配料和面间产生的少量粉尘，通过安装通气设施，同时给工人配防尘口罩降低污染，食堂使用天然气作燃料，产生的油烟经油烟净化装置处理；生产、生活废水排入相邻的郑州枢山园食品有限公司的污水处理设备处理后排放；噪声采取室内安装、建筑隔声等措施；生产过程中产生的废包装、鸡蛋壳、残次品、油炸过程后更换的废食用油外售用于回收再利用。 三、荥阳市环境监测管理站提供的验收监测表表明： 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求； 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求； 3、《污水综合排放标准》（ＧＢ8978-1996）表4二级标准。 四、项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复提出的各项措施和要求，主要污染物基本达标排放，总量控制指标 达到郑州市环保局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101002203）要求。工程竣工环境保护验收合格。 五、项目正式投运后应做好以下工作：加强环保设施的维护和管理，确保各污染物长期稳定达标排放。 六、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责。 经办人： 2014年4月2日