负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕6号 河南鑫苑置业有限公司： 你公司上报的《河南鑫苑置业有限公司陇海路－鑫苑·现代城建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《河南鑫苑置业有限公司陇海路－鑫苑·现代城建设项目竣工环境保护验收监测报告》（YS2014010011）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.主要是厨房废气和地下车库产生的汽车尾气。居民厨房油烟废气经抽油烟机和住宅楼专用烟道排放。汽车尾气通过加强停车场通风换气降低废气的排放。 2.生活污水经化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂集中处理。 3.配套设备选用低噪声设备，对高噪声设备采用吸声、隔声、减震等措施降噪。 4.生活垃圾交由环卫部门运至垃圾填埋场卫生填埋。 三、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果（YS2014010011）表明： 1. 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。 2.厂界和敏感点昼间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除；生产过程中，各项污染物排放不得突破郑州市环保局分配的总量指标。 五、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责。 2014年4月3日