负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕23号 郑州惠众置业有限公司： 你公司上报的《郑州惠众置业有限公司惠众－嘉苑（1、2期）建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对上街区环境监测站编制的《郑州惠众置业有限公司惠众－嘉苑（1、2期）建设项目竣工环境保护验收监测表》（2014-W-01号）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.生活污水进入小区化粪池处理后，排入市政污水管网，进入城市污水处理厂集中处理。 2.居民及幼儿园厨房油烟经专用烟道和油烟净化器处理后高空排放。 3.各类固废分类收集，分类处置，生活垃圾由环卫部门处理。 三、上街区环境监测站对该项目进行的环境监测结果（2014-W-01号）表明： 1.项目昼间四周边界噪声及东、北边界夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准限值。西、南边界夜间噪声超标，原因是西、南边界近邻城市主干道秦岭路和棉纺路，交通噪声对监测结果影响较大。 2.各类固废分类收集，分类处置，生活垃圾由环卫部门处理。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除；生产过程中，各项污染物排放不得突破本批复确认的相应指标。 五、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责。 2014年4月4日