郑环审〔2014〕64号

郑州市环境保护局

关于《郑州紫荆医院迁建项目环境影响报告书》（报批版）的批复

郑州紫荆医院：

你院委托河南省金瀚环境评价咨询有限公司编制的《郑州紫荆医院迁建项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）及管城区环保局审查意见（管环初〔2014〕4号）均收悉，该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州市新郑路184号陇海市场北侧，租用原有建筑进行改造，包含门诊科室、住院病房及办公用房，共设置病床90张。项目总投资5000万元，其中环保投资67万元。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》。原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面、严格落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位、施工单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.特种废水经预处理后同其他医疗废水和生活污水全部排入地埋式全封闭污水处理站（“强化二段生物接触氧化+二氧化氯消毒”处理工艺，设计处理规模为72 m3/d）处理，最终通过市政污水管网排入城市污水处理厂，外排废水应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准（其中COD≤100mg/L）。

2.食堂油烟经国家认证的油烟净化处理设施处理后通过专用烟道引至楼顶排放。污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，确保污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。未经批准，不得建设燃煤设施。

3.落实环评提出的减震降噪措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.污水处理站产生的污泥经消毒、脱水后同医疗废物等分类暂存于医疗废物暂存间，交具备危险废物经营资质的单位进行安全处置，严禁擅自处置。生活垃圾交环卫部门统一处理。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000249），化学需氧量（生活）0.58t/a，氨氮（生活）0.06t/a。

五、项目建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、本次评价不包括医院从事的辐射类项目，建设单位应对放射类项目另行报批。

七、本项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责，管城区环保局负责巡查督查。

八、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2014年4月17日

郑州市环境保护局办公室                2014年4月17日印发