负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕103号 关于110kV泽河（大隗东）输变电工程 竣工环保验收申请的批复 国网河南省电力公司郑州供电公司： 你公司上报的《110kV泽河（大隗东）输变电工程竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对江西核工业环境保护中心编制的《110kV泽河（大隗东）输变电工程竣工环境保护验收调查表》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、江西核工业环境保护中心的验收调查报告表明： （一）项目基本情况 1、110kV泽河（大隗东）变电站 110kV泽河（大隗东）变电站位于新密市大隗镇黄湾寨村以东100m。现状规模为：主变压器容量1×50MVA，配套并联电容器1×（3.6+4.8）MVar；110kV出线2回（即110kV泽蒙线、110kV启泽线）。全户外变电站，110kV向北出线，10kV向南出线。 2、线路工程 新建110kV泽河（大隗东）变π接220kV启夏变电站至110kV云蒙变电站110kV输电线路，线路路径长2.9km，三回路架设（三回挂线、两回运行）。 Π接点至220kV启夏变电站杆塔（原启蒙线N4-N1号塔）由单回路改造为双回路架设（两回挂线、一回运行），线路长约0.9km。 线路利用原110kV启蒙线通道，从启夏变向西出线后转向西南，在启蒙线N4#塔小号侧线路左转，接至拟建的三回路分歧塔。在启蒙线N4#塔大号侧，新组立一基单回路终端塔，将启蒙线大号侧线路也接至拟建的三回路分歧塔。线路同塔三回继续向东南方向走线，至老寨村东北侧后线路右转，平行于220kV线路（启夏变出线）向南行进，连续经过老寨村，黄湾寨村后至拟建大隗东变北侧，分别利用站外两基双回路终端塔接进该站。线路全长3.8km。 （二）电磁环境影响和无线电干扰 变电站及线路监测断面工频电场强度和工频磁感应强度能够满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）4KV/m和0.1mT。无线电干扰强度能够满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）46dB（μV/m）（0.5MHz）。 （三）噪声环境影响 能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 （四）环境风险事故防范措施 变电站内按规范设置有地下事故油池。架空送电线路的设计有防止风暴、防止雷击措施。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监督检查工作由新密市环保局负责。 经办人： 2014年12月31日