负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕108号 关于中央储备粮新郑直属库扩建工程 竣工环保验收申请的批复 中央储备粮新郑直属库： 你公司上报的《中央储备粮新郑直属库扩建工程竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对新郑市环境监测站编制的《中央储备粮新郑直属库扩建工程竣工环境保护验收监测表》（编号：FW2013-07）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、新郑市环境监测站的监测结果表明： 1、废气。抽测28台除尘设施，粉尘浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。 2、废水。排入二期工程污水处理站，总排口废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求。 3、噪声。噪声设备经厂房隔音、设置减震基础等措施，边界场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准要求。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监督检查工作由新郑市环保局负责。 经办人： 2014年12月31日