负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕100号 关于郑州安图生物工程股份有限公司体外诊断试剂扩产项目竣工环保验收申请的批复 郑州安图生物工程股份有限公司： 你公司上报的《郑州安图生物工程股份有限公司体外诊断试剂扩产项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州安图生物工程股份有限公司体外诊断试剂扩产项目竣工环境保护验收监测表》（编号：YS2014100079）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、郑州市环境保护监测中心站的监测结果表明： 1、废水。废水经污水处理站（预处理+强化两级接触氧化+消毒）处理，出水符合《生物工程类制药水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2。 2、噪声。厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 3、固体废物。医疗废物等暂存于厂区危险废物暂存间，并由河南天辰环保科技股份有限公司处置。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责。 经办人： 2014年12月24日