郑环审〔2014〕153号

郑州市环境保护局

关于《郑州彩源凹印制版有限公司年产60万支凹印版辊项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

郑州彩源凹印制版有限公司：

你公司上报的由河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制的《郑州彩源凹印制版有限公司年产60万支凹印版辊项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废水。含铬废水采用“破铬预处理+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+树脂交换+超滤（规模10m3/h）”工艺处理后全部回用于镀铬车间的清洗工序和镀铜后的研磨工序；含镍废水和含铜废水采用“混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+树脂交换+超滤（规模10m3/h）”工艺处理，处理后水质分别满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4要求。

2．废气。铬酸雾经网格过滤器处理后与硫酸雾一起经填充式多孔废气洗涤塔处理后通过15m高的排气筒排放，外排硫酸雾、铬酸雾满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准要求。

3．噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4．固废。生产固废应妥善处置。一般固体废物临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制，并集中交由有资质单位处理。

（四）总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000676）执行：化学需氧量工业0.21吨/年、生活0.23吨/年，氨氮工业0.021吨/年、生活0.023吨/年。

（五）落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（六）卫生防护距离为电镀车间边界外100m，各厂界设防距离分别为东厂界70.5m、南厂界72m、西厂界74m、北厂界0m，

四、项目完工后，须向我局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

六、项目日常环保监管工作由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

2014年7月28日

郑州市环境保护局办公室                2014年7月30日印发