负责验收的环境行政主管部门验收意见： - 郑环验表〔2014〕37 号 新郑市佳美刨花板制造有限公司： 你公司上报的《新郑市佳美刨花板制造有限公司年产10万立方米刨花板项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《新郑市佳美刨花板制造有限公司年产10万立方米刨花板项目竣工环境保护验收监测表》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.粉碎、削片、刨片、送料、横截锯、铺装、砂光等工段粉尘经袋式除尘器处理后由不低于15米高排气筒排放；导热油炉、干燥系统燃烧废气分别经旋风除尘器处理后由20米高排气筒排放；热压工序产生的废气经活性炭吸附净化后由20米高排气筒排放；加强制胶车间通风换气，降低车间内甲醛浓度。 2.项目产生的冷却循环水用于厂区绿化、道路抑尘，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后经污水管网排入潮河。 3.对高噪声设备采取了隔声、减震等措施。 4.对一般固废进行分类处置；制胶工段和热压工段产生的危险废物由河南天辰环保科技股份有限公司进行收集处置。 三、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果表明： 1.外排废气及无组织排放浓度达到《大汽污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放浓度要求；外排废气达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准（其它炉窑）。 2.厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准;敏感点处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的要求。 3.废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级限值要求。 4.总量控制指标按照新环总量（2010）28号总量核定意见执行。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除；生产过程中，各项污染物排放不得突破郑州市环保局分配的增量指标。 五、项目日常环保监督检查工作由新郑市环保局负责。 经办人： 2014年7月 21日