负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表（2014）36号 一、河南中帅医药科技股份有限公司固体缓控释制剂研发公共服务平台项目位于郑州高新区冬青街7号院A座17-18楼，设计生产固体缓控释剂研发公共服务平台项目。报告表由河南源通环保工程有限公司编制完成，郑州市环保局于2014年3月26日以郑环建表〔2014〕58号批复，2014年5月以郑环评试〔2014〕47号批复试生产。2014.6.13－14日进行验收监测。验收监测期间生产负荷大于设计能力75%的要求，符合验收条件。 二、郑州市上街区环境保护监测站提供的《河南中帅医药科技股份有限公司固体缓控释制剂研发公共服务平台项目竣工环境保护验收监测表》（2014-W－07）表明： 1．工艺产生的有机废气由集气罩收集后经活性炭吸附后通过高于地面40米的排气筒排放；室验室安装1台排风扇通过排风口外排。制粒机产生的粉尘由集气罩收集通过高于地面40米的排风口排放。 2.生活污水及清洁下水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理。 3.对高噪声设备采取了隔声、减震等措施。 4.对固废进行分类处置，危废收集后定期交有资质的单位回收，生活垃圾收集后由当地环卫工定期清运，反渗透膜由厂家更换回收。 三、工程环境保护手续齐全，落实了环评及批复提出的各项环保措施和要求，主要污染物排放达标，工程竣工环境保护验收合格。 四、项目正式投运后应做好以下工作：加强环保设施的维护和管理，确保各项污染物稳定、达标排放，各类固体废弃物得到及时清运，妥善处置。 五、项目日常环保监督检查工作由郑州市环保局监察支队负责，高新区环保局做好协助工作。 经办人 ： 2014年7月11日