负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表（2014）34号 郑州煤矿机械集团股份有限公司： 你公司上报的《郑州煤矿机械集团股份有限公司技术中心创新能力建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州煤矿机械集团股份有限公司技术中心创新能力建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（YS2013050203-1）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.项目无生产废水，生活污水依托高端液压支架生产基地项目污水处理站处理后进入市政污水管网。 2.高噪声设备采取基础减震、隔声等措施降噪。 3.项目运营过程中产生的废试纸、废包装、废纸等一般固废由废品回收公司回收；生活垃圾运往市政垃圾填埋场进行填埋；重型液压支架测试中心产生的废乳化液与新厂区高端液压支架生产基地项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理。 三、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果（YS2013050203-1）表明： 1.外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4二级标准要求。 2.厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 - 3.对目前产生的固体废物进行了较为有效的处置和综合利用。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 五、项目日常环保监督检查工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责。 经办人 ： 2014年7月11日