负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕35号 关于登封德盛耐火材料有限公司 扩建节能环保高温隧道窑及高温梭式窑项目 竣工环保验收申请的批复 登封德盛耐火材料有限公司： 你公司上报的《登封德盛耐火材料有限公司扩建节能环保高温隧道窑及高温梭式窑项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： - 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对登封市环境监测站编制的《登封德盛耐火材料有限公司扩建节能环保高温隧道窑及高温梭式窑项目竣工环境保护验收监测表》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 - 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： - 1.废气防治设施。全厂4条（座）窑均采用天然气为能源。粉磨废气经布袋除尘器处理后由9米高排气筒排放。 - 2.废水防治设施。厂区生活废水经一体化生活污水处理设施（20m3/d）处理。 - 3.固体废物防治设施。不合格产品等固体废物能够统一收集，统一管理。 - 4.噪声防治设施。对不同的高噪声设备分别采取了相应的减振、隔音、消声等措施。 - 三、登封市环境监测站对该项目进行的环境监测结果（编号：登环监验（2014）21号）表明： - 1.全厂4条（座）窑均采用天然气为能源。隧道窑、梭式窑外排废气中烟尘、SO2、NOx排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值要求。粉磨废气经布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值的50%。厂界无组织排放的颗粒物，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 2.生活废水经一体化污水处理设施处理后，外排废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。 - 3.南、西、北厂界昼间和夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，东厂界隔墙为登封钰钟能材料有限公司。 - 4.主要污染物二氧化硫排放总量为0t/a，氮氧化物排放总量为2.61t/a，满足郑州市环境保护局分配预支的增量指标（项目编号4101000582）：二氧化硫≤0.276t/a、COD≤9t/a。 - 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 五、项目日常环保监督检查工作由登封市环保局负责。 经办人： 2014年7月21日