郑环审〔2014〕140号

郑州市环境保护局

关于《荥阳市人民医院新建综合病房楼项目

环境影响报告书（报批版）》的批复

荥阳市人民医院：

你单位委托河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制的《荥阳市人民医院新建综合病房楼项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目环评审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》。原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。污水处理站恶臭气体由活性炭吸附净化设备进行处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准限值的要求；食堂含油烟废气经油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。

2. 废水。废水经医院新建的污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准限值要求。

3. 噪声。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4. 固废。固废全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物临时储存按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）进行控制。

（四）总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000737）执行。

（五）落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

四、项目完工后，须向我局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

五、本批复有效期5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2014年7月18日

郑州市环境保护局办公室                2014年7月22日印发