郑环审〔2015〕125号

郑州市环境保护局

关于郑州达烽铝业有限公司年产5万吨铝板

加工（一期工程2万吨）建设项目竣工环保

验收申请的批复

郑州达烽铝业有限公司：

你公司上报的《郑州达烽铝业有限公司年产5万吨铝板加工（一期工程2万吨）建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对登封市环境监测站编制的《郑州达烽铝业有限公司年产5万吨铝板加工（一期工程2万吨）建设项目竣工环境保护验收监测表》（登环监验（2015）03号）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准，项目竣工环境保护验收合格。

二、登封市环境监测站的监测结果表明：

1、两台熔铸炉采用天然气为燃料，废气经一台袋式除尘器处理后由13米高排气筒排放。外排废气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准。厂界无组织颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

2、全厂废水经ZH-1-9型内曲面环流型污水处理设施处理后，能够达到能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。

3、厂界昼夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准要求。

4、主要污染物排放总量二氧化硫为0.072t/a，氮氧化物为0.78t/a，化学需氧量为0.167t/a，满足市环保局分配预支的增量指标二氧化硫为4.608t/a，氮氧化物为5.388t/a，化学需氧量0.2t/a。

三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

四、项目日常环保监督检查工作由登封市环保局负责。

2015年2月11日

郑州市环境保护局办公室                2015年2月12日印发