郑环审〔2015〕123号

郑州市环境保护局

关于郑州海普医学检验所建设项目

竣工环保验收申请的批复

河南省医药科学研究院：

你公司上报的《郑州海普医学检验所建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对荥阳市环境保护监测管理站编制的《郑州海普医学检验所建设项目竣工环境保护验收监测表》（XHJC308-YS2014025）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。

二、荥阳市环境保护监测管理站的监测结果表明：

1、全厂废水经地埋式污水处理装置（10m3/d）+二氧化氯消毒处理，总排口各项指标满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2标准，进入五龙口污水处理厂进一步处理。

2、厂界昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准要求。夜间不生产。

3、根据验收监测数据计算得出，主要污染物排放总量化学需氧量为0.105t/a、氨氮为0.0105t/a，满足市环保局分配预支的增量指标化学需氧量0.118t/a、氨氮0.0118t/a。

三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

四、项目日常环境监察工作由郑州市环境监察支队负责,高新区环保部门做好协助工作。

2015年2月11日

郑州市环境保护局办公室                 2015年2月12日印发