郑环审〔2015〕116号

郑州市环境保护局

关于《中牟县雁鸣湖镇中心卫生院门诊

住院病房综合楼建设项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

中牟县雁鸣湖镇中心卫生院：

你单位上报的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《中牟县雁鸣湖镇中心卫生院门诊住院病房综合楼建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于中牟雁鸣湖镇规划月明路与伴月北路交叉口西南角地块，项目占地面积13510m2，建设公共卫生服务楼和门诊住院楼各1栋，总建筑面积9000m2，设置病床136张。放射科CT、X光机辐射影响另行委托有相应辐射资质的评价单位单独进行环境影响评价，不在本次评价范围内。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废水。项目特殊废水先经预处理后和其他医疗废水、生活污水汇合统一进入医院污水处理站，采用“生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺进行处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准要求后，经市政管网排入东漳污水处理厂进一步处理。

2．废气。医院污水处理站恶臭气体经除臭后排放，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求；食堂含油烟废气经油烟净化装置处理后排放。

3．噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4．固废。固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制，并集中交由有资质单位处理。

（四）总量控制指标按照郑州市环保局对该项目出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》执行。

（五）落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、项目完工后，须向我局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目日常环保监管工作由中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查工作。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2015年2月11日

郑州市环境保护局办公室                2015年2月12日印发