郑环审〔2015〕120号

郑州市环境保护局

关于郑州豪享来配餐服务有限公司豪享来配餐服务项目竣工环保验收申请的批复

郑州豪享来配餐服务有限公司：

你公司上报的《郑州豪享来配餐服务有限公司豪享来配餐服务项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州豪享来配餐服务有限公司豪享来配餐服务项目竣工环境保护验收监测表》（编号：YS201412001043）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。

二、郑州市环境保护监测中心站的监测结果表明：

1．生产废水经污水处理站处理，厂区总排口各项指标满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准。

2．厂界昼夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准要求。

3．主要污染物排放总量化学需氧量为0.307t/a、氨氮为0.0396t/a，满足市环保局分配预支的增量指标化学需氧量0.405t/a、氨氮0.0405t/a。

三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

四、项目日常环境监察工作由郑州市环境监察支队负责。经开区环保部门做好协助工作。

2015年2月12日

郑州市环境保护局办公室                 2015年2月12日印发