郑环审〔2015〕126号

郑州市环境保护局

关于山东龙泉管道工程股份有限公司

河南分公司PCCP管扩建项目竣工环保验收

申请的批复

山东龙泉管道工程股份有限公司河南分公司：

你公司上报的《山东龙泉管道工程股份有限公司河南分公司PCCP管扩建项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对新郑市环境监测站编制的《山东龙泉管道工程股份有限公司河南分公司PCCP管扩建项目竣工环境保护验收监测表》（编号：FW2014-35）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准，项目竣工环境保护验收合格。

二、新郑市环境监测站的监测结果表明：

（一）1台4t/h生物质锅炉废气经“麻石除尘+单碱脱硫”处理，水泥仓顶自带袋式除尘器。锅炉废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13721-2014）表2标准中标准限值。厂界无组织颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准。

（二）厂界昼夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准要求。

（三）设备冲洗废水经二级沉淀后用于厂区洒水，锅炉用水循环利用，没有外排。生活污水经城市管网进入新郑市新源污水处理二厂。

（四）各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，建有固废临时堆场，落实了“三防”措施。

（五）本项目厂界设防距离分别为南厂界外40m、西厂界外90m，北厂界外70m，此范围内没有建设学校、住宅、医院等环境敏感建筑。

三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

四、项目日常环保监督检查工作由新郑市环保局负责。

2015年2月11日

郑州市环境保护局办公室                 2015年2月12日印发