郑环审〔2015〕113号

郑州市环境保护局

关于《中牟名兴房地产有限公司名门紫园

项目122#地块建设项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

中牟名兴房地产有限公司：

你单位上报的由河南蓝森环保科技有限公司编制的《中牟名兴房地产有限公司名门紫园项目122#地块建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，落实《郑州市人民政府关于印发郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》（郑政［2013］18号）文相关要求。各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.实行雨污分流，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，也应满足郑州新区污水处理厂进水水质要求后，直接进入市政污水管网，排入郑州新区污水处理厂处理。

2.小区内各类风机、水泵、配电房等产噪设施要按设计规范建设，采取有效的减振降噪措施，防止噪声等各类污染对居民生活造成影响；要确保周边环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.各种固废应妥善处置，项目区域应设有垃圾收集箱，化粪池污泥采用密闭罐车清运，生活垃圾收集后集中运往垃圾处理厂。

（四）总量控制指标按照郑州市环保局对该项目出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》执行。

四、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、项目日常环保监管工作由中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查工作。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2015年2月11日

郑州市环境保护局办公室                2015年2月12日印发